## Titel
"IT-Sicherheit in der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung"
- Checkliste zur Mindestabsicherung -
Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Referat Beratung öffentlicher KRITIS-Betreiber
Keßlerstraße 1
90489 Nürnberg
Telefon: 0911 21549-525
Mail: beratung-kritis@lsi.bayern.de
Web: lsi.bayern.de

## Vorwort
Information
Die Bedeutung einer abgesicherten IT-Landschaft wächst mit jedem Tag und jeder Bedrohung. Mit dieser Checkliste ist es einfach möglich, den aktuellen Stand Ihrer bestehenden Absicherung grundlegend zu überprüfen. Sie können dadurch eventuelles Verbesserungspotential erkennen oder auch Ergebnisse als Argumentationshilfe gegenüber Entscheidungsträgern nutzen. Sollten Sie Aufgabengebiete nach extern ausgelagert haben, so müssen Sie sicherstellen, dass Ihr / Ihre Dienstleister die Sicherheitsanforderungen ebenfalls einhält / einhalten. Hier kann die Checkliste helfen, die wichtigsten Anforderungen im Blick zu behalten. Es empfiehlt sich, sofern vorhanden, die Checkliste gemeinsam mit Ihrem Dienstleister zu bearbeiten und die Resultate mit den/m verantwortlichen Wassermeister/n bzw. Abwassermeister/n sowie der Geschäftsleitung durchzusprechen. Wir beraten Sie gerne zu den einzelnen Punkten und hoffen mit Ihnen zusammen und mit unseren modular aufbauenden Konzepten Schritt für Schritt in eine sichere Zukunft zu starten. Nach Umsetzung der Mindestabsicherung empfehlen wir zum weiteren Ausbau der Informationssicherheit z.B. mit der LSI-Handlungsempfehlung "IT-Sicherheit in der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung", ISO 27001, BSI IT-Grundschutz oder dem branchenspezifischen Sicherheitsstandard Wasser/Abwasser weiterzuarbeiten.
Zielgruppe
Kleine Trinkwasserversorger und Abwasserentsorger in Bayern.
Schutzziele
Das oberste Gebot im Rahmen dieses Werks stellt die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Trinkwasser bzw. die sichere Entsorgung von Abwasser dar. Besonders berücksichtigt werden weiterhin die folgenden übergeordneten Schutzziele: Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit.
Glossar
Diese Checkliste zur Mindestabsicherung besitzt einen eigenen Reiter "Glossar". Mit einem Stern '*' markierte Begriffe werden bei der erstmaligen Verwendung dieses Fachbegriffs im Glossar genauer erläutert.
Disclaimer
Mit diesen Dokumenten beabsichtigt das LSI in seiner Beratungsfunktion, die Informationssicherheit der bayerischen Trinkwasserversorger und Abwasserentsorger zu unterstützen. Aus diesem Grund ist allein das LSI dazu berechtigt, die vorliegenden Dokumente zur Nutzung zu überlassen, zu verwerten, zu veröffentlichen, zu modifizieren oder zu vermarkten. Eine Herausgabe zur Nutzung erfolgt nur durch das LSI. Ausnahmen von den genannten Punkten erfordern die vorherige schriftliche Zustimmung des LSI.
Danksagung
Wir danken allen Mitwirkenden aus der Praxis und allen Feedbackgebern für die Unterstützung und die Mithilfe bei der Erstellung dieser Checkliste zur Mindestabsicherung.

## Inhalt
"IT-Sicherheit in der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung" - Checkliste zur Mindestabsicherung -
Inhalt
Status |  | 1. Organisatorische Maßnahmen
1.1 Organisation und Verantwortung
1.2 Dokumentation
1.3 Personelle Maßnahmen
1.4 Vorgehen bei einem Verdacht auf einen IT-Sicherheitsvorfall
2. Technische Maßnahmen
2.1 Netztrennung des Leittechniknetzes
2.2 Fernzugänge für eigene Mitarbeiter
2.3 Fernwartung durch externe Dienstleister
2.4 Bei Auslagerung der Prozessleit- und Steuerungstechnik (nur falls erfolgt)
2.5 Schutz vor physischen Schäden
2.6 Datensicherung
2.7 Systemverfügbarkeit
2.8 Autorisierung der Zugriffe
2.9 Lokaler Manipulationsschutz
2.10 Koordinierte und geprüfte Konfigurations- und Update-Prozeduren
2.11 Regelmäßige Systemüberprüfungen
Hinweis zum Status
Die Statusanzeige steht in Abhängigkeit zu den Antworten in der Checkliste. Der Status ändert sich automatisch bei entsprechender Auswahl der jeweiligen Antwortmöglichkeiten. Er gibt Ihnen einen schnelleren Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand der einzelnen Themengebiete. Werden z.B. alle Fragen mit "Ja" beantwortet, so wird das Themengebiet mit grüner Farbe gekennzeichnet. Folgende Kennzeichnungen sind möglich:
| = | unbearbeitet
| = | nicht relevant
| = | nicht umgesetzt
| = | teilweise umgesetzt
| = | umgesetzt

## Checkliste
Thema |  |  | Erklärung | Checkfragen |  | Antworten | Bemerkungen / Ausführung / Pläne
| 1 | Organisatorische Maßnahmen
| 1.1 | Organisation und Verantwortung | Neben technischen Maßnahmen gibt es auch eine Reihe von organisatorischen Dingen, die sowohl zur Stärkung der IT-Sicherheit als auch zur Vorbereitung auf einen IT-Sicherheitsnotfall im Voraus geklärt werden sollten. Von großer Bedeutung ist die Festlegung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, welche nicht nur in der IT-Sicherheit eine wichtige Rolle spielen. | a. | Ist der Unternehmensleitung bewusst, dass sie die Gesamtverantwortung für die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser bzw. eine sichere Abwasserentsorgung und damit auch für die IT-Sicherheit trägt?
|  |  |  | b. | Wurde ein Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)* bestimmt inkl. eines Stellvertreters?
|  |  |  | c. | Wurde im Falle der Beauftragung eines externen ISB, ein interner Koordinierungsbeauftragter (inkl. eines Stellvertreters) für die Abstimmung mit dem externen ISB bestimmt?
|  |  |  | d. | Wurde ein ISMS* für das Unternehmen entwickelt, d.h. gibt es eine Leitlinie zur IT-Sicherheit und legt diese die Verantwortlichkeiten, die Rollen der Beteiligten, die Zusammenarbeit für den Ausbau und das Vorgehen für die kontinuierliche Verbesserung der IT-Sicherheit fest?
|  |  |  | e. | Stehen die notwendigen Ressourcen für den Ausbau der IT-Sicherheit und die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (personell, finanziell, ggf. über Outsourcing* an qualifizierte Dienstleister) zur Verfügung?
|  |  |  | f. | Werden wichtige IT-Sicherheitsaspekte (in z.B. Leitlinien, Richtlinien, Alarmierungsplänen, Notfallplänen, Wiederanlaufplänen etc.) von den Mitarbeitern eingehalten und sind die dazu notwendigen Dokumente jederzeit zugänglich bzw. verfügbar?
| 1.2 | Dokumentation | Um die eigene IT/OT-Infrastruktur zu sichern und ein Informationssicherheitskonzept* zu erstellen, benötigt man zuerst einen genauen Überblick der eigenen Geräte und Arbeitsmethoden. Im besten Fall wurde die Darstellung des Netzwerks, der Besonderheiten, der IP-Adressen, der Prozessleittechnik, der Automation, der Fernwirktechnik, etc. bereits im Rahmen der Planung und spätestens bei Inbetriebnahme erstellt. Änderungen an der bestehenden IT/OT-Infrastruktur sollten immer zeitnah in der Dokumentation nachgezogen/aufgenommen werden. | a. | Existiert eine vollständige Dokumentation zu den Funktionsbereichen* der IT-Infrastruktur Ihrer Organisation (z.B. Prozessleittechnik*, Automation (SPSen), Fernwirktechnik, Verwaltungs-IT, Server, etc…)?
|  |  |  | b. | Wurden alle Systeme nach Funktionsgruppen* erfasst (inkl. Standort)?
|  |  |  | c. | Ist die Struktur des Datennetzes ausreichend dokumentiert (z.B. als strukturierte Tabelle und als graphische Darstellung der Verbindungen und der Verbindungswege zwischen den wesentlichen aktiven Komponenten und relevanten Systemen (Leitwarte, zentrale Server, etc.))? Redundante* bzw. resiliente* Wege und Systeme sollen dabei erkennbar sein.
|  |  |  | d. | Sind die logischen Zusammenhänge als Netzstrukturplan* dokumentiert (u.a. IP-Adressen, VLANs*, Firewall-Schutzzonen* etc. inkl. Redundanzen)?
|  |  |  | e. | Werden diese Dokumentationen und Netzpläne regelmäßig aktualisiert und ist gewährleistet, dass diese auch in einer IT-Notfallsituation zur Verfügung stehen (z.B. redundante Sicherung auf Datenträgern und/oder in Papierform)?
|  |  |  | f. | Sind die aktuellen Administrator-Passwörter an zentraler Stelle sicher und für Notfallsituationen zugänglich hinterlegt (z.B. in einem Safe)?
| 1.3 | Personelle Maßnahmen | Um die Rechteverteilung im Unternehmen zu regeln und immer auf dem neuesten Stand zu halten, sollten hierfür Prozesse erstellt und dokumentiert werden. Außerdem sollten die Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen für sicherheitsbewusstes Denken und Verhalten sensibilisiert werden. | a. | Ist geregelt, welche Personen innerhalb des Unternehmens die Berechtigung besitzen, Identitäten von Personen zu prüfen sowie Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechte zu erteilen?
|  |  |  | b. | Existieren nachvollziehbare Prozesse für alle Beteiligten bei Personalwechsel und sind diese dokumentiert?
|  |  |  | c. | Existiert ein geregeltes Verfahren für die Vergabe sowie den Entzug von Zugangs- und Zugriffsrechten bei Wechsel der Aufgabenbereiche bzw. Ausscheiden aus der Organisation?
|  |  |  | d. | Werden die Bediener der Leittechnik, Unternehmensleitung, Mitarbeiter und ggf. externe Dienstleister regelmäßig, nachweislich und nachhaltig für sicherheitsbewusstes Denken und Verhalten sensibilisiert?
|  |  |  | e. | Gibt es regelmäßige Schulungen für die Mitarbeiter für einen sicheren Umgang mit Gefahrenquellen wie z.B. Mails, externen Speichermedien, Internet, etc.?
| 1.4 | Vorgehen bei einem Verdacht auf einen IT-Sicherheitsvorfall | Es sollte definiert sein, wie bei einem Verdacht auf einen IT-Sicherheitsvorfall weiter vorgegangen wird, damit so schnell wie möglich reagiert werden kann, um mögliche Folgen einzudämmen. | a. | Ist definiert, welche Personen und ggf. welche externen Stellen informiert werden (Alarmierungspläne)?
|  |  |  | b. | Ist definiert, wer die weiteren Analysen übernimmt?
|  |  |  | c. | Ist definiert, wer über die nächsten Schritte entscheidet?
| 2 | Technische Maßnahmen
| 2.1 | Netztrennung des Leittechniknetzes | Empfehlung: Grundsätzlich sollte aus anderen Netzbereichen nicht auf das Leittechniknetz zugegriffen werden. Ein strikt abgeschotteter Betrieb des Prozessleittechniknetzes, d.h. physikalische Leitungstrennung und damit keinerlei Netzübergänge zu allen anderen Netzbereichen des Unternehmens und dem Internet, ist anzustreben. Diese Maßnahme verringert die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Angriffs von außen zu werden. Mindestanforderung: Strikte Netztrennung durch Firewalls auf aktuellem Stand der Technik und mit, nach dem Minimalprinzip erstellten, Firewall-Regeln. Aus dem Prozessleittechniknetz darf nur auf die in anderen Netzbereichen bereitgestellten Dienste zugegriffen werden, die für den Betrieb des Prozessleittechnikstands zwingend notwendig sind, z.B. über Fernwirktechnik angebundene Außenstellen, den eigenen Zeitserver zur Zeitsynchronisierung, den Sendedienst zum Senden von Störungsbenachrichtigungen, die Übertragung von Zugriffs- und Systemlogs an einen zentralen Logserver. Ein Zugang von Leittechniksystemen auf allgemeine öffentliche Dienste im Internet, z.B. Maildienste, sollte gesperrt sein. Für notwendige Updates sollten zeitlich begrenzte Lösungen nach dem Minimalprinzip implementiert werden, z.B. explizite Freischaltung der IP-Adresse und Port des Update-Servers des Herstellers. | a. | Ist das Prozessleittechniknetz (OT) von allen anderen Netzbereichen physikalisch getrennt? (Falls Antwort "ja", sind die weiteren im Punkt 2.1 aufgeführten Checkfragen nicht relevant. Bitte hierbei "nicht relevant" als Antwort auswählen.)
|  |  |  | b. | Ist die Firewall* nach dem Minimalprinzip* konfiguriert bzw. ist dies vom beauftragten Dienstleister nachweislich bestätigt und die Konfiguration dokumentiert?
|  |  |  | c. | Wird aus dem Prozessleittechniknetz nur auf zwingend notwendige Netzbereiche zugegriffen?
|  |  |  | d. | Ist der direkte Zugang zum "allgemeinen" Internet von dem Prozessleittechniksystem aus gesperrt?
| 2.2 | Fernzugänge für eigene Mitarbeiter | Empfehlung: Keinerlei Fernzugänge in das Prozessleittechniknetz für eigene Mitarbeiter, um das Unternehmen vor unbefugten Zugriffen von außen zu schützen. Mindestanforderung bei zwingend benötigten Fernzugängen für eigene Mitarbeiter: Kein direkter Zugang in das Prozessleittechniknetz, sondern strikte mehrstufige Absicherung der Fernzugänge für Bediener, unter anderem durch: - VPN* über einen Zugangspunkt in einer DMZ* am besten mit Zwei-Faktor-Authentifizierung* und personalisierten Zugangsdaten, - Firewall-Regeln* für den Fernzugang nach dem Minimalprinzip, - Überwachung und Dokumentation des Fernzugriffs. Es ist zu prüfen, ob der Betrieb so organisiert werden kann, dass für die Fernzugänge ein Lesezugriff genügt und damit auf aktive Steuerungsmöglichkeiten verzichtet werden kann. Falls die Möglichkeit der Fernsteuerung genutzt wird, soll ein ausschließlich für diese Tätigkeit bestimmtes, abgesichertes und durch die eigene Organisation verwaltetes Endgerät genutzt werden. | a. | Wird auf Fernzugänge in das Prozessleittechniknetz für eigene Mitarbeiter verzichtet? (Falls Antwort "ja", sind die weiteren im Punkt 2.2 aufgeführten Checkfragen nicht relevant. Bitte hierbei "nicht relevant" als Antwort auswählen.)
|  |  |  | b. | Erfolgen die Fernzugriffe über ein eigens dafür vorgesehenes Zugangssystem in der DMZ und ist der Zugang mehrstufig abgesichert?
|  |  |  | c. | Wurde der Betrieb so organisiert, dass für die Fernzugänge ein alleiniger Lesezugriff genügt und auf aktive Steuerungsmöglichkeiten verzichtet wird?
| 2.3 | Fernwartung durch externe Dienstleister | Empfehlung: Keinerlei Fernwartung* durch externe Dienstleister, um das Unternehmen vor unbefugten Zugriffen von außen zu schützen. Mindestanforderung bei zwingender Notwendigkeit zur Fernwartung durch externe Dienstleister: Die anlassbezogene Fernwartung muss vorab vertraglich geregelt, durch internes Personal initiiert und auf die Dauer und den Zweck der Fernwartung beschränkt werden. Die Wartungsarbeiten müssen überwacht werden. Dabei müssen die im Punkt 2.2 genannten Anforderungen entsprechend für die Fernwartung durch einen externen Dienstleister ebenso umgesetzt werden. | a. | Arbeiten externe Dienstleister immer vor Ort und nie aus der Ferne? (Falls Antwort "ja", sind die weiteren im Punkt 2.3 aufgeführten Checkfragen nicht relevant. Bitte hierbei "nicht relevant" als Antwort auswählen.)
|  |  |  | b. | Besteht eine vertragliche Vereinbarung für die durchzuführende Fernwartung?
|  |  |  | c. | Werden alle Fernwartungen durch internes Personal initiiert?
|  |  |  | d. | Wird der externe Zugriff ausschließlich auf die Dauer und den Zweck der Fernwartung beschränkt?
|  |  |  | e. | Wird die Fernwartung durch internes Personal überwacht und (vom System) protokolliert?
|  |  |  | f. | Werden zudem alle genannten Mindestanforderungen aus Maßnahme 2.2 erfüllt?
| 2.4 | Bei Auslagerung der Prozessleit- und Steuerungstechnik (nur falls erfolgt) | Bei einer Entscheidung für die Auslagerung von Diensten an einen externen Dienstleister müssen sowohl Art und Umfang der Dienstleistung, als auch Abhängigkeiten zu bestehenden Geschäftsprozessen der Organisation, eindeutig beschrieben sein. Alle Anforderungen, welche die Organisation an die zu erbringende Dienstleistung und deren Absicherung hat, müssen erfasst, eindeutig ausformuliert und dokumentiert werden. Diese dienen als Grundlage für die Auswahl des passenden Dienstleisters mit sicherem Betriebskonzept und sollten vertraglich geregelt werden. Vor Inbetriebnahme müssen alle Anpassungen der eigenen Infrastruktur dokumentiert und die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen sichergestellt werden. Neben dem Backup* des Dienstleisters sollte ein eigenes lokales Backup der ausgelagerten Dienstleistung erstellt werden. Wird das Dienstleistungsverhältnis beendet, müssen alle vertraglich vereinbarten Aspekte sowie Änderungen, die für den Dienst umgesetzt wurden, geprüft und angepasst werden. | a. | Erfolgt eine Auslagerung von (Teil-)Funktionen der Prozessleit- und Steuerungstechnik (z.B. Monitoring*)? (Vor- und Nachteile sind hierbei unbedingt bereits in der Planung ausgiebig abzuwägen) (Falls keine Auslagerung genutzt wird sind die weiteren, im Punkt 2.4 aufgeführten Checkfragen nicht relevant. Bitte hierbei "nicht relevant" als Antwort auswählen.)
|  |  |  | b. | Im Fall einer Auslagerung: Sind sowohl der Sitz des Dienstleisters, als auch die Standorte der Server ausschließlich in Europa oder wurden anderweitige Maßnahmen mit dem Dienstleister zum Schutz der Infrastruktur vor staatlichen Zugriffen vereinbart (aufgrund gesetzlicher Zugriffsrechte anderer Staaten mit unterschiedlicher Gesetzgebung)?
|  |  |  | c. | Im Fall einer Auslagerung: Verfügt der Dienstleister über ein ausreichendes Sicherheitskonzept und sicheres Betriebskonzept?
|  |  |  | d. | Im Fall einer Auslagerung: Ist die Auslagerung von Teilfunktionen der Prozessleittechnik vertraglich und in schriftlicher Form geregelt?
|  |  |  | e. | Im Fall einer Auslagerung: Existiert eine Notfallabsicherung, um im Falle eines Ausfalls der Dienstleisteranbindung die Funktion der für die Ver- bzw. Entsorgung kritischen Systeme zu gewährleisten?
|  |  |  | f. | Im Fall einer Auslagerung: Sind die Zugriffe auf kritische Bereiche auf das Nötigste beschränkt? (Anwendung des Minimalprinzips bei der zu steuernden und zu überwachenden Technik durch die Organisation sowie Anwendung des Minimalprinzips im ausgelagerten System durch den Dienstleister)
|  |  |  | g. | Im Fall einer Auslagerung: Wird vor der vollständigen Inbetriebnahme ein vollständiger Funktionstest, inkl. Test der Notfallabsicherung durchgeführt?
| 2.5 | Schutz vor physischen Schäden | Alle Systeme, die für die Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung notwendig sind, müssen vor möglichen physischen Schäden geschützt werden. Physische Schäden können z.B. verursacht werden durch: - Ausfall der Stromversorgung - Feuer - Wassereinbruch - Überspannung bzw. starke Spannungsschwankungen | a. | Sind alle Systeme vor physischen Schäden geschützt?
| 2.6 | Datensicherung | Um einen Verlust der Daten bei einem Ausfall zu verhindern, ist es zwingend erforderlich, geeignete Vorkehrungen für eine Systemwiederherstellung zu treffen und die Daten regelmäßig zu sichern. Diese Zeitintervalle sollen angemessen gewählt und fest definiert werden. Am besten hält man sich an die 3-2-1-Backup-Regel*. Zusätzlich zu den regelmäßigen Backups empfiehlt sich die Erstellung eines Backups sowohl bei der Einrichtung als auch bei Änderungen am System (dabei ist auf jeweilige Vollständigkeit zu achten z.B. SPS-Programm, Konfiguration und Prozessvariablen). Die Häufigkeit des Backups* ist von der Kritikalität abhängig zu machen. Es sollte stets auf eine Kompatibilität des aktuellen Systems mit den älteren, vorgehaltenen Backups geachtet werden, damit diese bei Bedarf problemlos eingesetzt werden können. Die Backups sollten physisch sicher gelagert werden (z.B. separate Brandabschnitte). Der Zugriff auf Backups* sollte nach dem Minimalprinzip und nur durch berechtigte Mitarbeiter möglich sein. | a. | Werden regelmäßig mehrstufige Datensicherungen inkl. Offline-Backups* durchgeführt?
|  |  |  | b. | Werden die Backups* physisch sicher und zugangsgeschützt gelagert?
|  |  |  | c. | Wird regelmäßig überprüft, dass eine Systemwiederherstellung aus den Backups* möglich ist?
| 2.7 | Systemverfügbarkeit | Es ist sicherzustellen, dass die Verfügbarkeit sowohl der Systeme als auch externer Dienstleister garantiert ist und somit die Ausfallzeiten minimiert werden. Im Hinblick auf Dienstleister können hierfür Service-Leistungen vertraglich vereinbart werden. Im Mindesten sollten definiert sein: - die maximal tolerierbare Ausfallzeit* - die Wiederanlaufzeit* - die mindestens notwendigen Kapazitätswerte im Notbetrieb (Strom, Pumpenleistung, Druck, etc.) Weiterhin kann es hilfreich sein, auch die maximal tolerierbare Notbetriebszeit* im Voraus zu evaluieren und zu definieren, nach welcher Zeit der Notbetrieb wieder in den Normalbetrieb zurückgeführt werden muss. Hinweis 1: Bereits bei der Abnahmeprüfung einer neuen oder umgebauten Anlage sollte gemeinsam mit dem Lieferanten das Wiederanlaufen z.B. nach Stromausfall getestet werden. Hinweis 2: Sollte Unterstützung zur Erstellung eines Notfallmanagements benötigt werden, können gerne Vorlagen von Seiten des LSI bereitgestellt werden. | a. | Für Trinkwasserversorger: Sind die wichtigsten (unmittelbar für die Wasserversorgung notwendigen) Systeme resilient ausgelegt, d.h. mehrfach vorhanden oder werden Tausch- oder Ersatzgeräte vorgehalten und/oder existiert für die Trinkwasserversorgung ein Notverbund mit anderen Wasserversorgern? Für Abwasserentsorger: Sind die wichtigsten (unmittelbar für die Abwasserentsorgung notwendigen) Systeme resilient ausgelegt, so dass sichergestellt werden kann, dass die Gefahr einer hygienischen und gesundheitlichen Gefährdungen der Bevölkerung minimiert wird?
|  |  |  | b. | Gibt es redundante Anbindungen, die automatisch aktiv schalten, wenn die primäre Anbindung ausfallen sollte?
|  |  |  | c. | Sind angemessene Maßnahmen getroffen, um die Steuerung trotz eines Ausfalls des Leitstands sicherzustellen? (z.B. ein zweiter Leitstand an einem zweiten Standort, manuelles und unabhängiges Steuerungspanel vor Ort)
|  |  |  | d. | Ist für eine hinreichende Anzahl an gut ausgebildeten und auf einen Notfall vorbereiteten Mitarbeitern gesorgt?
|  |  |  | e. | Existieren aktuell gehaltene Notfall- und Wiederanlaufpläne (z.B. Anleitungen für den Handbetrieb etc.) inkl. Notfallübungen?
|  |  |  | f. | Sind die Notfall-, Alarmierungs- und Wiederanlaufpläne gut dokumentiert und leicht zugänglich?
|  |  |  | g. | Ist vorab die Sicherstellung der Verfügbarkeit externer Dienstleister gewährleistet?
| 2.8 | Autorisierung der Zugriffe | Stellen Sie sicher, dass Zugriffe und Zugänge zu Prozessleittechnik-Systemen nur von autorisierten Mitarbeitern möglich sind. Damit soll sichergestellt sein, dass nur für diese Aufgabe ausgebildete Mitarbeiter etwas an diesen Systemen verändern können und unerwünschte Änderungen (egal ob versehentlich oder vorsätzlich) ausgeschlossen sind. Es ist eine ausreichende Passwortkomplexität erforderlich, falls möglich sollte Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt werden. | a. | Sind Zugriffe auf und Zugänge zu Prozessleittechnik‑Systemen geregelt?
| 2.9 | Lokaler Manipulationsschutz | Empfehlung zur Absicherung: Einschluss in ein abgesperrtes zusätzliches Gehäuse oder eine sichere Unterbringung, sodass externe Geräte bzw. andere Leitungen nur nach Öffnen des Zugangsschutzes durch eine berechtige Person angeschlossen werden können. Mindestanforderung bei zugänglichen Systemen bzw. Schnittstellen: Benötigte freigegebene Schnittstellen sollten nur durch zulässige Peripheriegeräte* nutzbar sein. Es soll nicht von externen Medien gebootet werden können. Die Einstellungen des Boot-Vorgangs* sollen deshalb nur durch Administratoren verändert werden können (z.B. durch Einrichten eines BIOS/UEFI Passwort). | a. | Sind Systeme physisch so geschützt, dass nur berechtigte Personen Zugriff darauf haben?
|  |  |  | b. | Sind entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass nur berechtigte Personen die frei zugänglichen Schnittstellen verwenden können?
| 2.10 | Koordinierte und geprüfte Konfigurations- und Update-Prozeduren | Empfehlung: Redundante Auslegung der wichtigen Komponenten, sodass auf dem Zweitsystem Patches*, Updates und neue Softwarekomponenten eingehend getestet werden können, bevor sie auf das Produktivsystem aufgespielt werden. Ist die redundante Auslegung nicht möglich, so sollte die Testumgebung möglichst nahe an die Realbedingungen angelehnt werden. Wichtige Änderungen und Vorabprüfungen sollten mindestens im Vieraugenprinzip von dafür qualifizierten Personen vorgenommen werden. Mindestanforderung: bei nichtvorhandenem Zweitsystem und nicht vorhandener Testumgebung muss vor Durchführung der Systemänderungen sichergestellt werden, dass bei nicht funktionierenden Änderungen der vorherige Systemzustand wiederhergestellt werden kann (Rollback-Strategie*). Die Rollback-Strategie sowie die Prüfung und die Umsetzung der Änderungen sollten nach dem Vieraugenprinzip vorgenommen werden. Sollte keine Rollback-Strategie möglich sein, so muss für ein potentielles Systemversagen eine Ersatzlösung vorhanden sein, mit der die Funktionalität der Ver- bzw. Entsorgung sichergestellt ist. | a. | Existiert eine Testumgebung für neue Patches* und Updates?
|  |  |  | b. | Existiert eine Rollback-Strategie* oder eine Ersatzlösung?
| 2.11 | Regelmäßige Systemprüfungen | Betriebskritische Systeme sollten regelmäßig auf ihre Ausfallsicherheit geprüft werden. Zudem sollten Logfiles* der betriebskritischen Systeme sowie der zugehörigen Sicherheitssysteme sicher gespeichert werden (siehe 2.6, 3-2-1-Backup-Regel*). Diese sind wichtig für eventuell notwendige Analysen bei ungewöhnlichem Systemverhalten und IT-Sicherheitsvorfällen. Des Weiteren ist anzustreben, automatisierte Alarmierungen an die Administratoren weiterzugeben. | a. | Werden betriebskritische Systeme regelmäßig auf ihre Ausfallsicherheit (z.B. bei Stromausfall, bei Ausfall von Netzverbindungen) geprüft?
|  |  |  | b. | Werden Logfiles* betriebskritischer Systeme regelmäßig geprüft und analysiert?
|  |  |  | c. | Gibt es automatisierte Alarmierungen bei kritischen Systemzuständen?

## _Auswertung (hidden)
Punkt | Zeile von | Zeile bis | Summe | Summe real | Ergebnisse | Auswertung | Ergebnisse | Gewichtung
1.1 | 5 | 10 | 12 | 12 | 0 | n/a | nicht relevant
1.2 | 11 | 16 | 12 | 12 | 0 | n/a | ja | 2
1.3 | 17 | 21 | 10 | 10 | 0 | n/a | teilweise | 1
1.4 | 22 | 24 | 6 | 6 | 0 | n/a | nein | 0
2.1 | 26 | 29 | 8 | 8 | 0 | n/a
2.2 | 30 | 32 | 6 | 6 | 0 | n/a
2.3 | 33 | 38 | 12 | 12 | 0 | n/a
2.4 | 39 | 45 | 14 | 14 | 0 | n/a
2.5 | 46 | 46 | 2 | 2 | 0 | n/a
2.6 | 47 | 49 | 6 | 6 | 0 | n/a
2.7 | 50 | 56 | 14 | 14 | 0 | n/a
2.8 | 57 | 57 | 2 | 2 | 0 | n/a
2.9 | 58 | 59 | 4 | 4 | 0 | n/a
2.10 | 60 | 61 | 4 | 4 | 0 | n/a
2.11 | 62 | 64 | 6 | 6 | 0 | n/a

## Glossar
Begriff | Erklärung
Backup | Die auf einem Speichermedium redundant gesicherten Daten werden als Backup bezeichnet, in der Absicht diese im Falle eines Datenverlustes zurückzukopieren. [LSI]
3-2-1-Backup-Regel | Eine Methode zur redundanten Erstellung bzw. Aufbewahrung von Datenkopien: "3" Datenkopien auf mindestens "2" unterschiedlichen Medien, wovon mindestens "1" Backup nach Erstellung, vom Netz getrennt und sicher gelagert werden sollte. [LSI]
Boot-Vorgang | Der Boot-Vorgang bezeichnet die Start-Phase eines PCs. Dabei werden verschiedene Überprüfungsroutinen des PCs durchlaufen und schlussendlich das Betriebssystem für den Nutzer geladen und gestartet. [LSI]
Demilitarisierte Zone (DMZ) | Bezeichnet ein Computernetz, das typischerweise zwischen den geschützten (internen) Netzen und dem externen Netz (z. B. Internet) eingerichtet ist. Mittels Firewalls werden Schutzzonen abgeschirmt, Übergabepunkte definiert und Kommunikationsbeziehungen zwischen den Netzbereichen geregelt. [LSI]
Fernwartung | Die Fernwartung (Remote Administration) ermöglicht den Zugriff auf IT-Systeme von entfernten Standorten aus. Die Systeme lassen sich aus der Ferne überwachen, konfigurieren, steuern, updaten oder administrieren. Dies kann Stillstandszeiten minimieren und Ausfallzeiten reduzieren. Die Fernwartung muss technisch so abgesichert sein, dass nicht auch Angreifer ungewollterweise auf die IT-Systeme gelangen können. [LSI]
Firewall | Eine Firewall ist ein System um IP-Netze zu schützen und den Datenverkehr zwischen den einzelnen Netzen zu kontrollieren. In der Regel verbindet eine Firewall zwei oder mehrere Netzwerkbereiche. Eine Firewall kann software- oder hardwarebasiert sein. [LSI]
Firewall-Regeln | Anhand der konfigurierten Firewall-Regeln kann ein Firewall-System Entscheidungen treffen, welche Art von Datenverkehr es zwischen zwei Kommunkationspartnern durchlässt oder verwirft. Diese Regeln können z.B. über IP-Adressen, Dienste und Anwendungsprotokolle konfiguriert werden. [LSI]
Firewall-Schutzzone | Als Firewall-Schutzzonen werden Netzwerkbereiche bezeichnet, deren Übergänge in andere Netzwerkbereiche durch Firewallsysteme abgesichert sind. Zu derartigen Zonen zählt auch die bereits vorher genannte DMZ. [LSI]
Funktionsbereich | Durch eine Unterteilung in Funktionsbereiche erstellen Sie eine für Ihre Organisation grobe logische Gliederung. Die Gesamtheit der im Unternehmen vorhandenen informationstechnischen Systeme lässt sich in verschiedene Funktionsbereiche/Aufgabenbereiche untergliedern. Beispiele für Funktionsbereiche sind unter anderem - die OT in der Gesamtheit (Prozessleittechnik, Automatisierungsebene (SPSen), Feldebene) oder - die OT weiter untergliedert in z.B. Steuerungszentrale, Außenstandorte (mit Fernwirkanbindung und Automatisierungstechnik) oder - die Verwaltungs-IT in der Gesamtheit (insbesondere die dafür benötigten Server) oder - die Verwaltungs-IT weiter untergliedert in Office-IT (Arbeitsplatz-PCs, Drucker etc.) und Server, usw. Hinweis: Auch eine bereits umgesetzte Netzwerksegmentierung könnte ein Schema für eine Unterteilung in Funktionsbereiche darstellen. [LSI]
Funktionsgruppe | Die zu Funktionsbereichen zusammengefassten informationstechnischen Systeme lassen sich wiederum in einzelne Funktionsgruppen unterteilen, z.B. der Funktionsbereich Verwaltungs-IT-Server in die Funktionsgruppen z.B. Mailsystem bzw. -Server, GIS-Server, Kundendatenbank-Server, Nameserver, usw. [LSI]
Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) | Ein Informationssicherheitsbeauftragter ist für operative und strategische Fragen rund um die Informationssicherheit zuständig. Er berichtet direkt an die Leitung der Organisation, die die Gesamtverantwortung für die Informationssicherheit trägt. [LSI]
Informationssicherheitskonzept | Konzept zur angemessenen Gewährleistung von Informationssicherheit und damit zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser bzw. der sicheren Entsorgung von Abwasser. Das Informationssicherheitskonzept ist zu erstellen, anzuwenden, regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben. Hier kann für ein angemessenes Konzept auf verschiedene Standards und Hilfsmittel zurückgegriffen werden. [LSI]
Informationssicherheits -managementsystem (ISMS) | Ein ISMS besteht aus Strategien, Verfahren, Richtlinien und zugehörigen Ressourcen und Aktivitäten, die von einer Organisation gemeinsam verwaltet werden, um ihre Informationsressourcen zu schützen. Ein ISMS ist ein systematischer Ansatz zum Einrichten, Implementieren, Betreiben, Überwachen, Überprüfen, Aufrechterhalten und Verbessern der Informationssicherheit eines Unternehmens, um Geschäftsziele zu erreichen. (Definition gemäß ISO/IEC 27000:2018) [LSI]
Logfiles | Protokolldateien, in denen automatisiert Ereignisse, Vorgänge oder kritische Systemzustände aufgezeichnet werden; beispielsweise fehlgeschlagene Anmeldeversuche an einem System. [LSI]
Maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA) | Die MTA gibt an nach welcher Zeitspanne ein Prozess spätestens wieder anlaufen muss (Notbetrieb hochfahren). [LSI]
Maximal tolerierbare Notbetriebszeit (MTN) | Die MTN gibt die maximale Dauer des Notbetriebs an. Spätestens mit Ablauf der MTN muss also der Normalbetrieb wiederhergestellt werden. [LSI]
Minimalprinzip | Ein Zugriff auf Ressourcen sollte nur nach dem Minimalprinzip erfolgen. Dabei werden einem Nutzer nur die Ressourcen zur Verfügung gestellt, die er tatsächlich zur Erledigung seiner Arbeit benötigt und nicht mehr. Gleiches gilt auch für Firewall-Regeln: nur unbedingt notwendiger Datenverkehr zwischen Schutzzonen ist erlaubt. Zu großzügige Freigaben, wie z.B. ganze IP-Adressbereiche anstatt der tatsächlich benötigten IP-Adressen, sind zu vermeiden. Leitsatz: "So wenig wie möglich, so viel wie tatsächlich nötig." [LSI]
Monitoring | Monitoring ist eine ständig fortlaufende Überwachung von Prozessen und Vorgängen. Ziel davon ist es, Ausfälle und Störfaktoren schnellstmöglich zu erkennen und deren Ursachen zu identifizieren. [LSI]
Netzstrukturplan | Der IT-Netzstrukturplan soll für eine Organisation (mit den angebundenen Standorte) zum einen dokumentiert sein und zum anderen immer aktuell gehalten werden. Der Netzstrukturplan sollte: -einen Überblick schaffen, -alle maßgeblichen Systeme/Komponenten/Anwendungen bzw. Applikationen darstellen, -ein passendes Abstraktionsniveau aufweisen, -die Relevanz einzelner Systeme/Komponenten/Anwendungen bzw. Applikationen ersichtlich machen, -funktionale Bezeichnungen und Legenden zum Verständnis enthalten, -ähnliche Objekte sinnvoll gruppieren, damit der Netzstrukturplan übersichtlich bleibt, -folgende Schnittstellen darstellen: -die Kommunikationsschnittstellen nach außen/zu externen Netzen aufzeigen, -dauerhaft freigeschaltete Wartungsschnittstellen aufzeigen, -eine ggf. existierende Aufteilung in Standorte wiedergeben, -die IT-Anbindung verschiedener Standorte zueinander aufzeigen, -ausgelagerte Dienstleistungen (z.B. Cloud) darstellen.
Outsourcing | Auslagerung von Geschäftsprozessen oder Dienstleistungen beliebiger Art an einen oder mehrere externe Dienstleister. [LSI]
Offline-Backup | Als Offline-Backups werden Datensicherungen bezeichnet, die nach erfolgter Sicherung nicht mehr über ein Netzwerk zu erreichen sind, sondern unabhängig davon sicher gelagert werden (z.B. Bandsicherungen). [LSI]
Patch | Das Wort Patch stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie "ausbessern, flicken". Im übertragenen Sinne ist damit in der Informationstechnik ein Programmcode gemeint, der zur Fehlerbehebung und zum Schließen von Sicherheitslücken, z.B. einer Software oder eines Betriebssystems, dient. [LSI]
Peripheriegerät | Peripheriegeräte befinden sich außerhalb des PC-Gehäuses. Sie werden über standardisierte Schnittstellen mit dem PC verbunden. Diese Verbindungen können über ein Kabel, per Funk oder auf optischem Wege realisiert sein. Beispiele hierfür wären Drucker, Maus, Tastatur, etc. [LSI]
Prozessleittechnik | Aufgabe der Prozessleittechnik ist es, Prozesse zu steuern und zu überwachen. In der Leitwarte am Prozessleitstand werden die einzelnen meist über Feldbussysteme angebundenen Steuerungsgeräte (oft speicherprogrammierbare Steuerungen) von Menschen überwacht, koordiniert und bedient. Die Steuerungsgeräte regeln und steuern meist automatisiert nach den programmierten Vorgaben und anhand der von den Sensoren der Feldebene respektive aus dem Leitstand übermittelten Werten die Aktoren in der Feldebene. [LSI]
Redundant | Redundant bezeichnet das zusätzliche Vorhandensein funktional gleicher oder vergleichbarer Ressourcen eines technischen Systems, selbst wenn diese bei einem störungsfreien Betrieb im Normalfall nicht benötigt werden. In der Regel dienen diese zusätzlichen Ressourcen zur Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit. [LSI nach Wikipedia]
Resilient | Resilient beschreibt im Allgemeinen die Eigenschaft widerstandsfähig zu sein. Im Hinblick auf die IT/OT sind hier Systeme oder Netzwerke gemeint, die beispielsweise bei einem Ausfall eines Teilsystems keine Unterbrechungen am Gesamtsystem (dem laufenden Betrieb) verursachen. Diese Eigenschaft erreicht man z.B. durch redundanten Einsatz hochverfügbarer Systeme oder Netzwerkkomponenten, die bei einem Ausfall automatisiert reagieren und die Funktion unterbrechungsfrei übernehmen (Beispiel: eine resiliente Stromversorgung zur temporären Überbrückung wäre beispielsweise durch den Einsatz einer USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) zu erreichen, bis die NEA (Netzersatzanlage) die Funktion der Stromversorgung übernimmt. [LSI]
Rollback-Strategie | Eine Rollback-Strategie ist ein wohl definierter Prozess, über den ein vorher geänderter Zustand wieder vollständig in seine Ausgangslage zurückgesetzt werden kann. [LSI]
Sicherheitsgateway | IT-Systeme zum Sichern der Kopplung von Netzen durch Einschränken der Kommunikation. Dazu zählen beispielsweise Firewalls, Router, Switches und Proxyserver. [LSI]
Virtual Local Area Network (VLAN) | Ein logisch getrenntes Teilnetz innerhalb eines physischen Netzwerks. Rechner können nur innerhalb dieses logischen Teilnetzes miteinander kommunizieren. Damit Systeme aus unterschiedlichen VLANs miteinander kommunizieren können, wird zur Kopplung der VLANs ein Router oder eine Firewall benötigt. [LSI]
Virtual Private Network (VPN) | Müssen Daten über Verbindungen transportiert werden, die nicht vollumfänglich unter der eigenen Kontrolle stehen (öffentliche Netze, Internet, …), müssen diese Daten verschlüsselt übertragen werden. Hierzu bietet sich ein Virtual Private Network (VPN) an, welches die Daten über einen verschlüsselten Transporttunnel überträgt. [LSI]
Wiederanlaufzeit | Die Wiederanlaufzeit beschreibt die Zeit, die benötigt wird um das System aus dem inaktiven in den aktiven Betrieb zu versetzen (Notbetrieb hochfahren). Die Wiederanlaufzeit sollte unbedingt kleiner sein als die MTA. Es empfiehlt sich außerdem einen geeigneten Zeitpuffer vorzusehen für eventuell notwendige Sofortmaßnahmen, die vor Wiederanlauf durchgeführt werden müssen. [LSI]
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Bei einer Zwei-Faktor-Authentifizierung wird die Identität eines Nutzers durch Kombination zweier Authentifizierungsverfahren unterschiedlicher Klassen (Besitz, Wissen, Biometrie) überprüft. Als gängige Variante ist hier die Kombination aus Besitz (z.B. Smartcard) und Wissen (z.B. Passwort) zu nennen. [LSI]

## Änderungshistorie
Änderungshistorie
Sämtliche Änderungen am Dokument ab der Version 1.0 werden hier in der Änderungshistorie nachvollziehbar dokumentiert.
Version | Datum | Stelle | Änderung
v1.1 | 2022-11-02 | Global | Erweiterung um die Branche Abwasser
v1.2 | 2025-04-15 | Redaktionelle Änderungen | -
v1.2.1 | 2025-07-02 | Inhalt | Statusänderung angepasst
v1.2.2 | 2026-02-10 | Inhalt | Inhalt geprüft und sprachlich präzisiert